**Analyse du fichier Trd\_2024-03-20.csv**

**Méta-informations en début de fichier**

* Fichier généré par un GTB le **20.03.2024 à 08:03:06**.
* Format du fichier : **Version 4, Html5Runtime\_V3.0**.

**Liste des capteurs**

* TA\_Salle\_a\_Manger → Température de la salle à manger.
* CO\_Salle\_a\_Manger → Taux de CO₂ dans la salle à manger.
* DBS\_Salle\_a\_Manger et DBE\_Salle\_a\_Manger → Indicateurs de débits ou d’énergie.

**Formats**

* 18.1 = température (°C)
* 353 = concentration CO₂ (ppm)
* 40, 47, etc. sont probablement des valeurs de débit ou d’énergie.